智慧园区

视频转码平台软件操作手册

2025-07

目录

第一章 概述	3

1.1.	产品简介	3

1.2.	约定	3

1.3.	平台登录	3

第二章 主节点基础数据管理	5

2.1.	区域管理	5

2.1.1.	添加区域	5

2.1.2.	修改区域	5

2.1.3.	删除区域	6

2.2.	设备管理	7

2.2.1.	添加设备	7

2.2.2.	删除设备	9

2.2.3.	编辑设备	10

2.2.4.	重启设备	11

2.2.5.	配置服务器	12

2.2.6.	预览测试	13

2.3.	视频参数配置	13

第三章 主节点运维中心	14

3.1.	程序管理	14

3.2.	开放平台	15

3.3.	license管理	17

3.4.	任务中心	17

3.5.	平台资源查询	19

3.5.1.	下级平台资源	19

3.5.2.	第三方私协向下级联	19

3.6.	向下级联	20

3.6.1.	国标向下级联	20

3.6.2.	第三方私协向下级联	31

3.7.	平台资源管理	34

3.7.1.	下级平台资源	34

3.7.2.	第三方私协向下级联	35

3.8.	服务器管理	35

3.9.	插件播放水印配置	36

3.10.	NTP校时	37

3.11.	SSL证书管理	37

第四章 从节点运维中心	38

4.1.	从节点授权文件上传	38

4.2.	从节点服务器设置	39

概述

  - 产品简介

智慧园区转码平台，为客户提供安全、稳定的安防管理解决方案，是具有海量接入、数据存储、设备管理、视频转发等功能的智能管理平台；

智慧园区转码平台，以网络为基础，将分散、独立的现场监控，实现跨区域、跨行业的统一部署、统一配置、统一管理和统一调度。为客户提供快捷、直观的管理系统；具有高质量、高容量、多业务、易融合、易操作、易扩展、安全可靠的产品优势；

本平台支持单节点部署和集群部署：

1）若为单节点部署，只需参考本手册的第二章和第三章

2）若为集群部署，集群管理部分，请参照本手册第四章

本手册针对每个功能进行介绍说明；

  - 约定

为便捷阅读及简化描述，部分术语做出以下约定：

- 智慧园区转码平台web端简称平台；

- 点击为鼠标单击左键；

- 部分示意图片，以软件实际界面为准；

- 通道：为视频源或监控点。

- 下级平台：第三方国标平台

- 第三方私协向下级联平台：IVS3800

- 浏览器约定：建议使用谷歌、火狐或使用谷歌内核的浏览器登录本平台，避免出现兼容性问题；

- 平台支持最佳分辨率为1920*1080，最佳显示比例为100%；

  - 平台登录

打开浏览器，输入智慧园区转码平台地址，如：https://IP地址:9099，端口默认9099，打开智慧园区转码登录页面：

首次登录，使用管理员帐号登录，用户名：system，密码：123456a?；首次登录会强制修改密码。平台密码错误限制5次，超过则冻结帐号；

首次登录，需上传授权license文件，完成上传，重新登录后显示所有业务菜单。

若存在从节点，则从节点的界面如下图：

主节点基础数据管理

基础数据管理是对平台的基本信息进行配置和维护。

区域管理

添加区域

对于独立性较强的区域，支持添加单个区域到平台，然后再添加设备到区域，以区域的方式对设备进行管理。

操作步骤

- 左侧区域树显示已有区域，选中某一区域，单击右侧的“添加” 按钮，添加新区域。

- 必选操作：区域名称、区域编码以及排序号。 其中区域编码用于区域的标识。排序号，用于在区域列表中的显示位置。

- 可选操作:备注描述信息。

- 单击确定。

修改区域

操作步骤

- 在区域列表中选中任一区域，点击右侧的按钮，进入区域修改界面。

- 不可修改操作：上级区域。

- 可修改项：区域名称、区域编码、排序号、备注。

删除区域

在左侧列表中选中区域名称，单击删除此区域。 也可以多选，进行批量删除。

【注】：如果区域及其下级区域还有资源未删除，该区域无法被删除。需要先删除

其包含的资源。

设备管理

平台支持多种协议的设备添加，包括ONVIF协议设备、GB28181、华为SDC IP直连、IVS1800、RTSP接入、RTMP接入。

添加设备

- 添加ONVIF设备

操作步骤

- 在设备列表中，单击“添加”，添加新设备。

- 按需选择接入方式如：ONVIF。

- 必选操作：所属区域、添加方式、设备类型、用户名、密码、IP、端口（默认80）。

- 可选操作：设备名称、设备接入形式、经纬度、设备描述，点击“确定”。

- 添加GB28181设备

操作步骤

- 在设备列表中，单击“添加”，添加新设备。

- 接入方式选择：GB28181.

- 必选操作：所属区域、添加方式、设备类型、用户名（必填国标ID）、密码。

- 可选操作：设备名称、设备接入形式、经纬度、设备描述，点击“确定”。

- 添加华为SDC IP直连设备

操作步骤

- 在设备列表中，单击“添加”，添加新设备。

- 接入方式选择：华为SDC IP直连。

- 必选操作：所属区域、添加方式、设备类型、用户名、密码、IP、端口（默认6060）。

- 可选操作：设备名称、设备接入形式、经纬度、设备描述，点击“确定”。

- 添加IVS1800设备

操作步骤

- 在设备列表中，单击“添加”，添加新设备。

- 接入方式选择：IVS1800。

- 必选操作：所属区域、添加方式、设备类型、用户名、密码、IP、端口（默认18531）。

- 可选操作：设备名称、设备接入形式、经纬度、设备描述，点击“确定”。

删除设备

操作步骤

- 在设备列表中选中设备，点击右侧的按钮，如下图所示：

- 点击“确定”删除设备。也可勾选多个设备，点击批量删除。

编辑设备

操作步骤

- 在设备列表中选中需要编辑的设备，比如ONVIF协议设备，点击右侧的按钮。

- 可修改：所属区域、设备名称、自定义标签、设备接入形式、经纬度、设备描述。

- 不可修改：接入方式、添加方式、设备类型、用户名、密码、IP、端口。

- 点击“确定”。

重启设备

操作步骤：

- 勾选在线设备（离线设备不能重启）。

- 点击重启设备按钮，重启设备。

- 点击按钮可查看设备重启成功或失败的记录。

【注】IVS1800设备不支持重启功能。

配置服务器

操作步骤：

- 选中需要分配的通道：可单通道点选，也可一次选中当前页。右下角可调整当前页的通道显示数量，最少为“15条/页”，最多为“100条/页”。

- 点击【配置服务器】，根据需要分配当前通道。

预览测试

操作步骤：

- 设备列表最右侧操作按钮

2）点击播放，验证视频直播是否正常。

视频参数配置

可设置存储空间阈值进行视频保存配置。

主节点运维中心

程序管理

可以进行客户端的升级服务，页面如下图所示。

查询：输入程序版本号，点击“查询”按钮可筛选出相应的数据。

清空:筛选出查询结果后,点击“清空”按钮,可清空当前查询显示该页面所有数据。

添加:点击“添加”按钮可新增程序管理包含程序类型、程序版本号、变更内容、上传程序安装包和强制升级，添加程序管理页面如下图所示：

编辑：选择一条数据点击列表操作栏中的按钮可对该条数据进行修改。

删除：选择一条数据点击列表操作栏中的按钮可删除该条数据。

上架：选择一条数据点击列表操作栏中的按钮可上架该程序。

开放平台

查询：在名称框中输入名称，点击“查询”按钮可筛选出相应的数据。

清空:筛选出查询内容后,点击“清空”按钮,可清空当前页面查询内容,页面展示为全部内容。

接口文档：点击可下载开放平台对接文档。如下图所示：

生成:点击“生成”按钮可新增AppKey，输入名称。如下图所示。

删除：选择一条数据点击列表操作栏中的按钮可删除该条数据。

批量删除：选择多条数据，点击“批量删除”可删除选中数据。

license管理

点击“上传证书”填写证书名称并上传证书文件。如下图所示：

任务中心

任务来源：“平台资源管理-下级平台资源”点击一次资源检索会生成一条检索任务。

任务进度：可勾选全部、执行中、已完成、异常，查看所需数据类型。

查看详情：点击操作栏可查看任务详情。如下图所示：

平台资源查询

下级平台资源

查询：输入通道名称、选择在线状态，点击“查询”可筛选相应数据。

清空：点击可清空查询结果，显示全部下级平台通道信息。

第三方私协向下级联

查询：选择平台，输入通道名称、选择在线状态，点击“查询”可筛选相应数据。

清空：点击可清空查询结果，显示全部第三方通道信息。

向下级联

国标向下级联

添加海康下级平台

操作步骤

- 登录海康设备的运行管理中心，点击“状态监控-物料视图”。

- 在搜索框内输入“视频联网网关（ncg）”。如下图所示：

- 点击“网关配置-外域配置-添加上级域”。如下图所示：

- 外域名称：可自行设置名称。

- 平台厂家：选择其他。

- 外域编码：即本级平台ID，获取方式如下图所示：

- IP地址：即本级平台外网IP，获取方式如下图所示：

- 信令通信端口：即本级平台端口，获取方式如下图所示：

- 其他功能开启请按需选择。如下图所示：

- 登录智慧园区转码平台，点击“运维中心-向下级联-国标向下级联-添加”。如下图所示：

- 外域编码：即海康平台域标识，获取方式如下：

- IP地址：即海康平台的IP地址。

- 信令通信端口：即海康平台的信令通信端口，获取方式如下所示：

- 平台类型：选择海康。

- 所属网域：即海康平台的IP地址，获取方式如下所示：

- 外域用户名/外域验证密码：如果添加海康平台时开启了鉴权，会要求设置用户名和密码，此处点击开启鉴权，输入添加海康平台时设置的用户名、密码即可。

- 进入“资源共享-子组织”点击左侧根节点在组织列表中勾选未共享的资源，点击列表左上角的“共享”。如下图所示：

- 点击上述已共享的组织，勾选下级组织列表中待共享的组织，点击列表左上角“共享”。如下图所示：

- 点击左侧组织树中已共享的多级组织，点击“监控点”，勾选待共享的监控点，点击列表左上角“共享”。如下图所示：

添加宇视下级平台

1、点击系统管理—设备管理

设备配置-中心服务器-本域配置获取国标跨域互联域编码。

跨域互联域编码，端口5061

2、将以上获取的信息填写到中维转码平台向下级联国标参数中：

填写宇视平台上的国标部分：

设备配置—域间管理—外域管理—新增

跨域互联用户编码可以在跨域互联编码（中维本级平台ID）后加U

3、共享

- 查询：输入外域名称、选择外域状态，点击“查询”可筛选相应数据。

- 清空：点击可清空查询结果，显示全部下级平台信息。

- 修改ID：点击“修改ID”可修改本级平台ID（如有已共享的外域平台，需先解除才可修改）。

- 编辑：点击任一下级平台操作栏，在修改下级平台界面可编辑外域名称、所属区域、取流方式、开启鉴权。如下图所示：

- 查看详情：点击任一下级平台操作栏，可查看下级平台详细信息。如下图所示：

- 删除：点击任一下级平台操作栏，可删除该平台。如下图所示：

第三方私协向下级联

- 添加IVS3800：

操作步骤

- 点击“添加”，带*号字段为必填项，包括平台名称、平台登录用户名、密码、所属区域、IP地址、端口。如下图所示：

- 平台名称、平台登录用户名、密码可自行设置。

- IP地址：IVS3800设备IP。

- 端口：IVS3800设备端口（默认18531）。

- 取流方式：可选TCP或UDP。若选择UDP，需保证IVS3800和本平台处于同一局域网内。

- 点击“确定”完成添加。

- 查询：输入第三方名称、选择第三方状态，点击“查询”可筛选相应数据。

- 清空：点击可清空查询结果，显示全部下级平台信息。

- 编辑：点击任一平台操作栏，在修改平台界面可编辑平台名称、用户名、密码、所属区域、IP地址、端口。如下图所示：

- 查看详情：点击任一下级平台操作栏，可查看平台详细信息。如下图所示

- 删除：点击任一下级平台操作栏，可删除该平台。如下图所示：

平台资源管理

下级平台资源

资源检索：选择平台，点击“资源检索”会生成一个检索任务，可在任务中心查看。

刷新：点击“刷新”可同步显示下级平台最新数据。

查询：选择查询状态，点击“查询”筛选相应数据。

清空：点击可清空查询结果，显示全部通道信息。

批量删除：勾选单条或多条资源信息，点击“批量删除”可同时删除选中数据。

第三方私协向下级联

资源检索：选择平台，点击“资源检索”会生成一个检索任务，可在任务中心查看。

刷新：点击“刷新”可同步显示下级平台最新数据。

查询：选择查询状态，点击“查询”筛选相应数据。

清空：点击可清空查询结果，显示全部通道信息。

批量删除：勾选单条或多条资源信息，点击“批量删除”可同时删除选中数据。

服务器管理

【中心服务器】显示主节点服务器信息

【分布式服务器】：配置从节点服务器名称及状态。

点击按钮编辑服务器节点信息。点击“激活状态”按钮，激活对应从节点，并可对服务器名称修改。

点击按钮，可以删除从节点服务器。若当前从节点服务下有设备或者服务器在线，则不可删除。

插件播放水印配置

操作步骤：

- 可选择是否开启水印；

- 可上传PNG格式水印图片；

- 可选择水印位置，支持位置预览；

NTP校时

支持同步本机时间校时和NTP服务器校时。只在主节点进行NTP校时，从节点向主节点校时。

SSL证书管理

支持生成本地ssl证书，将证书安装到本机后可解决本机ssl证书信任问题

从节点运维中心

从节点授权文件上传

点击证书管理进行从节点授权：

点击“上传证书”填写证书名称并上传证书文件。如下图所示：

从节点服务器设置

点击“服务器设置”，进入配置界面：

修改服务器名称、填写中心服务端IP地址，端口默认9080：