|  | 视频转码平台项目实施方案 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 文档版本 | 3.0 |  |  |
|  | 发布日期 | 2025-05 |  |  |

修订历史记录

| 日期 | 版本 | 修订说明 | 作者 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2023.07 | V1.0 | 初稿 | 王文龙 |
| 2024.05 | V2.0 | 二期更新 | 王文龙 |
| 2025.04 | V3.0 | 三期更新 | 刘曰忠 |

目       录

1 平台介绍	1

1.1 概述	1

1.2 视频转码功能及性能	1

1.3 监控直播媒体转码功能	2

1.4 功能特性	2

1.4.1 后台服务管理界面	2

1.4.2 设备接入	3

1.4.3 平台级联	5

1.4.4 提供视频插件	7

1.4.5 插件安装	17

1.4.6 音频格式	18

1.4.7 视频格式	18

1.4.8 浏览器兼容性	19

1.4.9 其余能力	21

1.5 开放接口	23

2 系统架构	29

3 集成架构	30

3.1 服务端集成	30

3.2 浏览器插件集成	30

4 部署架构	32

4.1 服务器资源	32

4.2 客户端资源（调测使用）	32

4.3 通信矩阵	33

5 交付准备	38

6 交付实施步骤和计划	39

6.1 必要信息确认	39

6.2 服务器搭建	40

6.3 系统安装	41

6.4 网络调整	41

6.5 安装部署	41

6.5.1 基础包部署	41

6.6 接口调测	44

6.7 联调	44

7 交付界面与分工	45

8 调测与验收	47

8.1 软件部署验收用例	47

8.2 服务端调试准备工具	47

8.3 Web插件调试准备	47

8.3.1 插件Demo	47

8.3.2 Demo使用方法	47

8.4 软件功能测试用例及验收标准	49

8.4.1 平台基础功能验证	49

8.4.2 插件能力验证	57

8.4.3 服务端转码验证	63

8.5 验收	66

8.5.1 测试用例执行情况	66

8.5.2 测试结论	66

9 日常运维巡检	66

9.1 用户密码有效期	66

9.2 服务运行状态	66

9.3 磁盘使用量	67

9.4 定时任务	67

9.5 SSL证书有效期	68

平台介绍

概述

在园区空间内，管理着众多的相对静态数据和动态变化的数据，包括：园区的建筑基础信息，水电管网等设施基础BIM信息，空调、水暖、消防等BA楼控信息，资产、人员、车辆管理等物业信息，园区的安全运行状态信息，ICT基础设施分布和使用信息，以及园区运营的绩效数据信息等。对于园区管理者而言，实现对园区的整体运行情况全面的了解和感知，做到：可察（物联感知）、可视（可见）、可管（管理到系统或者人）、可追溯，实现方便快捷的管理，有效地决策处置非常重要。

通过构建视频监控能力，操作人员可观察不同时间、不同地点的现场画面，从而有效对发生的各类异常事件进行感知及确认。建设视频转码组件，为园区安防、视频监控子系统提供视频转码服务，实现运营可视化管理。

实现：

1、可视化管理。

建设视频转码组件，为园区安防、视频监控子系统提供视频转码服务，实现运营可视化管理。

2、提高员工服务质量与效率。

基于视频转码组件为员工提供园区视频监控能力，确认各类事件发生的现场状况，提升员工服务质量与效率。

视频转码功能及性能

视频转码组件是一套集视频采集，视频管理、视频存储、视频转码、视频直播、视频点播于一身的视频转码平台，通过将视频监控平台推送的RTSP视频流转换成HTTPS–FLV等协议，面向园区的安保、物业管理和运营管理等提供直播、录像、云台控制等一系列功能，实现园区监控、安全管理等基于视频的服务。支持浏览器插件转码和服务端转码两种方案，支撑园区WEB端及移动端应用视频播放：

- 支持国标、onvif、第三方私协接入，提供实况、回看、云台控制、通道管理的基础能力。

- 支持国标平台、第三方私协平台级联，提供实况、录像、下载、云台控制的基础能力。

- 提供视频插件：1）插件支持自启动、支持初始化设置；2）插件播放窗口可以被浏览器窗口灵活控制：跟随浏览器窗口的移动和缩放、网页滚动、标签页切换、关闭等操作进行自动联动。3）插件提供实况，录像回放，全屏，单张抓图,开启录像/停止录像,声音开启/关闭,码流切换,3D定位,电子放大,语音对讲,全屏能力；4）录像回放支持时间轴展示与点击跳转、播放/暂停、快进、快退、支持倍速切换、同时支持前进或者后退15s；5）最高支持16倍速的播放，最低16/1；6）支持根据录像时间段下载录像（MP4）。

- 支持插件安装、强制升级。

- 音频格式支持G711A、G711U。

- 视频支持H.264、H.265编码格式；支持16路并发；支持2M、4M、8M、16M、30M码率；支持720P、1080P、2K、4K、8K分辨率。

- 新版本兼容旧版本的能力开放接口和功能特性。兼容Chrome、FireFox、Edge浏览器。

- 提供API接口：鉴权、设备管理、实时预览、云台控制、语音对讲、录像查询、视频拼接、rtmp推流；其中实时预览支持RTSP/RTMP/JVMP/HTTPS-FLV/HTTPS-HLS

监控直播媒体转码功能

支持以RTSP/RTMP/JVMP/HTTPS-FLV/HTTPS_HLS/WSS-FLV协议分发直播流和录像流；插件提供直播流和录像流的图片截取jpg、png、bmp格式；支持录像视频拼接。

功能特性

后台服务管理界面

本产品提供portal界面用于管理员的运维和安装。如下：

1、基础数据管理

1）区域管理：对于独立性较强的区域，支持添加单个区域到平台，然后再添加设备到区域，以区域的方式对设备进行管理。支持区域的添加、删除、修改

2）设备管理：平台支持多种协议的设备添加，包括 ONVIF 协议设备、 GB28181、华为 SDC IP 直连、IVS1800、 RTSP 接入、 RTMP 接入。支持设备的添加、删除、修改和重启。

3）视频参数配置：可设置存储空间阈值进行视频保存配置。方便进行拼接任务的存储管理。

2、运维中心

1）程序管理：可以进行插件的升级服务。支持查询、清空、添加、删除、编辑、上架。

2）开放平台：提供开放平台AKSK的管理，支持下载接口文档。

3）license管理：用于查看平台授权时间及更新授权license文件。

4）平台资源查询：支持下级平台的资源查询。

5）向下级联：支持国标平台、第三方私协平台级联。支持添加、编辑、删除。

6）平台资源管理：支持手动检索下级平台资源，查看组织/通道查询状态，支持组织/通道批量删除；

7）任务中心：查看手动检索下级平台资源进度及结果。

8）服务器管理：用于查看中心服务器和分布式服务器的IP地、工作状态第等信息

9）水印配置：可以在实时画面上显示PNG格式图片，位置可配置。

10）NTP校时：支持同步本机时间及NTP服务器校时

11）SSL证书管理：支持一键生成ssl证书，本地安装。

设备接入

1）设备接入：支持多种协议的设备添加，包括 ONVIF 协议设备、 GB28181、华为 SDC IP 直连、IVS1800、 RTSP 接入、 RTMP 接入。

2）通道管理：已添加设备支持批量删除、单个删除、单个编辑、重启等操作。

其中编辑能力可修改所属区域、 设备名称、自定义标签、 设备接入形式、 经纬度、设备描述、通道名称、启用状态和通道能力。不可修改：接入方式、添加方式、设备类型、用户名、密码、 IP、端口。不可修改部分为设备添加时的必要信息，用以确定设备接入的安全性和唯一性。

3）实况、回看、云台控制需通过我方提供插件或API接口来实现：

平台级联

1）平台级联：提供国标向下级联和IVS3800私有协议接入。国标级联支持外域编码、外域名称、IP地址、端口、区域、平台类型、网域、取流方式、鉴权的修改。

IVS3800私协接入，支持平台名称、用户名、密码、IP地址和端口的编辑

2）资源检索：对下级级联平台支持资源检索。

3）实况、录像、下载、云台控制的基础能力：提供视频实况、云台控制能力。在视频预览或者回放时，可开启录像，对录像进行下载。

提供视频插件

1）插件支持自启动、支持初始化设置；插件支持初始的颜色背景设置。支持初始的码流、回看、抓图等的设置。

2）插件播放窗口可以被浏览器窗口灵活控制：跟随浏览器窗口的移动和缩放、网页滚动、下拉菜单遮挡等操作进行自动联动。

跟随浏览器移动：

跟随浏览器缩放：

下拉菜单遮挡:

3）插件提供实况，录像回放，全屏，单张抓图,开启录像/停止录像,声音开启/关闭,码流切换,电子放大,语音对讲,全屏能力。该部分能力可通过插件下拉菜单实现抓图、码流切换、开启/停止录像、监听、全屏的能力。其中电子放大支持鼠标滚轮操作。

实况：支持单窗口、4/9/16分屏

录像回放：支持切换录像回放、实况、拼接视频录像。

抓图：支持bmp、jpg、png格式。在抓图设置中可以选择不同的图片格式。

录像：支持手动开启、关闭录像，开启录像之后，屏幕显示录像时间。支持录像文件查看。

声音开启/关闭：支持开启关闭声音监听

码流切换：支持切换高清和标清码流

语音对讲：支持打开和关闭对讲

全屏：支持扩大至全屏展示

4）录像回放支持时间轴展示与点击跳转、播放/暂停、快进、快退、支持倍速切换、同时支持前进或者后退15s；

5）最高支持16倍速的播放，最低1/16：

6）支持根据录像时间段下载录像（MP4）

插件安装

1）支持插件安装：采用安装包形式进行安装，简单易用。

2）强制升级：在运维管理界面中可上传更新安装包，系统检测到升级包后，会强制升级。

音频格式

在监听、对讲、实况、录像应用中，支持G711A、G711U的音频传输及解码。

视频格式

视频支持H.264、H.265编码格式；支持16路并发；支持2M、4M、8M、16M、30M码率；支持720P、1080P、2K、4K、8K分辨率

1）支持采用H.264、H.265编码格式进行视频传输

2）支持16路并发

3）支持2M、4M、8M、16M、30M码率：支持固定码率，同时支持自动码率的视频传输。

4）支持720P、1080P、2K、4K、8K分辨率

不同码率及分辨率的性能有差异，见第7条性能说明。

浏览器兼容性

新版本兼容旧版本的能力开放接口和功能特性。兼容Chrome、FireFox、Edge浏览器

1）Chrome浏览器及版本

2）FireFox浏览器及版本

3）Edge浏览器及版本

其余能力

1）视频拼接：提供视频拼接及下载能力

2）视频参数配置：支持对存储空间设置阈值，以保证拼接任务可正常进行。

3）证书管理：支持查看证书、更新证书。

开放接口

提供API接口：鉴权、设备管理、实时预览、云台控制、语音对讲、录像查询、视频拼接、rtmp推流；其中实时预览支持RTSP/RTMP/JVMP/HTTPS-FLV/HTTPS-HLS。接口列表如下表：

| 序号 | 功能大类 | 功能模块 | 功能描述 | 功能详情 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | API需求 | 鉴权 | 获取鉴权token | 根据提供的ak、sk获取token，全量提供 |
| 2 |  | 设备管理 | 平台通道列表分页查询 | 支持查询区域下子通道列表 |
| 3 |  | 实时预览 | 获取通道的实时预览地址 | 根据设备号、通道号、码流类型获取实时预览地址，支持RTSP/RTMP/JVMP/HTTPS-FLV/HTTPS-HLS/WSS_FLV |
| 4 |  | 云台控制 | 云台控制开始 |  |
| 5 |  |  | 云台控制结束 |  |
| 6 |  |  | 获取云台能力 |  |
| 7 |  |  | 获取移动状态 |  |
| 8 |  |  | 移动 | 含变倍功能，8个方向 |
| 9 |  |  | 停止移动 |  |
| 10 |  |  | 聚焦光圈 |  |
| 11 |  |  | 停止聚焦光圈 |  |
| 12 |  |  | 调用预置点 |  |
| 13 |  |  | 获取预置点 |  |
| 14 |  | 语音对讲 | 开启语音对讲 |  |
| 15 |  |  | 获取设备语音对讲地址 |  |
| 16 |  |  | 关闭语音对讲 |  |
| 17 |  | 录像查询 | 设备录像查询 | 支持查询针对国标下级级联、3800平台下的设备，设备所在下级平台的录像 |
| 18 |  |  | 获取设备录像回放地址 | 根据设备号、通道号、开始结束时间、录像类型等参数获取回放地址后，由播放库进行渲染播放，支持RTSP/RTMP/JVMP/HTTPS-FLV/HTTPS-HLS/WSS_FLV |
| 19 |  | 视频拼接 | 新建拼接任务 |  |
| 20 |  |  | 拼接任务查询 |  |
| 21 |  |  | 拼接任务删除 | 存储到平台本地的拼接录像文件的删除 |
| 22 |  |  | 获取拼接任务文件下载地址 |  |
| 23 |  | rtmp推流 | 添加rtmp推流 |  |
| 24 |  |  | 获取推流播放地址 | 获取到的推流播放地址要能在插件中播放 |
| 25 |  |  | 获取推流列表 |  |
| 26 |  |  | 删除rtmp推流 |  |

1）支持网页端生成AKSK

2）支持接口文档下载和AKSK管理

3）接口文档部分截图

系统架构

1）北向提供API接口和插件demo。

2）为方便运维管理，提供后台管理和配置界面

3）转码能力：提供RTSP/RTMP/JVMP/HTTPS-FLV/HTTPS-HLS的转码能力

4）平台接入：提供国标向下级联；提供IVS 3800私协接入能力

5）设备接入支持IVS1800私有协议、华为IPC直连、onvif设备、国标设备的接入

集成架构

服务端集成

视频转码组件北向通过API接口对外提供视频能力，南向通过RTSP、GB28181协议或SDK对接华为视频监控平台或其他三方平台。

浏览器插件集成

1）浏览器与客户端播放插件以Websocket或其他通信协议通讯，实现对播放窗口的控制、联动；

2）客户端浏览器插件通过restful或者其他协议从服务端实时获取RTSP视频流地址。

3）视频播放的外接程序的插件可以在浏览器视频播放时提示自动安装；

4）播放窗口可以被浏览器窗口灵活控制：跟随浏览器窗口的移动和缩放、网页滚动、标签页切换、关闭等操作进行自动联动。

5）插件中直接解码播放；

6）视频服务器组件南向南向通过Restful或GB28181对接华为视频监控平台或者海康、大华等第三方视频监控平台获取RTSP流；

部署架构

服务器资源

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 系统 | Euler2P11 |  |  |
| CPU | 16核心 |  |  |
| 内存 | 32G |  |  |
| 硬盘 | 100G及以上系统盘 | 500G及以上业务盘 | 500G及以上存储盘 |
| 网卡 | 千兆及以上 |  |  |
| 备注 | 硬件资源及系统预装非转码提供 |  |  |

客户端资源（调测使用）

| 项目名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 系统 | Win10 |  |
| CPU | Intel(R) Core(TM) i7-9700K CPU @ 3.60GHz 3.60 GHz |  |
| 内存 | 16G |  |
| 硬盘 | 无特殊要求 |  |
| 显卡 | Intel(R) UHD Graphics 630 |  |
| 应用软件 | 浏览器 | Chrome、Edge |
|  | 接口调测工具 | Postman |
|  | 服务器连接工具 | MobaXterm或Xshell&Xtp |
|  | 视频播放工具 | VLC播放器 |

通信矩阵

| 源设备 | 源IP | 源端口 | 目的设备 | 目的IP | 目的端口（侦听） | 接口使用 | 开放必要性 | 协议 | 端口说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ssh客户端 | ssh客户端IP | 30000~65535 | ECS虚拟机 | 所有ECS主机IP | 22 | 服务器访问 | 见备注 | TCP | 系统SSH服务使用的端口 | 开放给外部访问的端口；如果提供内网VPN部署，不需要对外开放；如果公网部署，也可提供访问主机的其他端口 |
| 客户端 | 客户主机ip | 30000~65534 | Nginx | Nginx 主机IP | 9099 | 北向 | 必须开通 | TCP | 平台HTTPS网页及接口访问 | 提供网页及客户端接口调用 |
| 客户端 | 客户主机ip | 30000~65534 | Nginx | Nginx 主机IP | 1039 | 北向 | 必须开通 | TCP | DEMO页面HTTPS地址 | 使用中维插件DEMO时需要开通，方便北向对接；同时方便问题排查。 |
| 客户端 | 客户端IP | 30000~65535 | GBMTS主机 | GBMTS主机IP | 7261 | 北向-JVMP协议 | 按需开通 | TCP | JVMP拉流端口 | 如果使用中维web、SDK等私有协议服务需要开通 |
| 业务服务 | 业务服务 IP | 30000~65535 | GBMTS主机 | GBMTS主机IP | 7260 | 北向——服务监听（国标） | 按需开通 | TCP | 服务接口监听（断流等）；监听国标设备 | 北向端口，南向国标设备接入需开通 |
| 客户端 | 客户端IP | 30000~65535 | CSPS主机 | CSPS主机IP | 7231 | 北向——JVMP协议 | 按需开通 | TCP | 客户端拉流（录像）-JVMP；中心存储 | 北向JVMP录像拉流需开通，使用视频拼接需开通 |
| 客户端 | 客户端IP | 30000~65535 | WSMTS主机 | WSMTS主机IP | 20382 | 北向——JVMP协议 | 按需开通 | TCP | 客户端拉流（实况/设备录像回放）-JVMP | 北向采用JVMP对接需开通 |
| 客户端 | 客户端IP | 30000~65535 | YSTMTS主机 | YSTMTS主机IP | 22000 | 北向——JVMP协议 | 按需开通 | TCP | JVMP推流端口；获取onvif设备的JVMP流 | 北向需要使用JVMP获取onvif协议接入的设备 |
| 客户端 | 客户端IP | 30000~65535 | HTTPFLV主机 | HTTPFLV主机IP | 20376 | 北向——FLV协议 | 按需开通 | TCP | 客户端拉流（实况/设备录像回放）-HTTPS | 北向需要使用HTTPS-FLV协议时开通 |
| 客户端 | 客户端IP | 30000~65535 | MPS主机 | MPS主机IP | 20377 | 北向——RTMP协议 | 按需开通 | TCP | 客户端拉流（实况/设备录像回放）-RTMP | 北向需要使用RTMP协议时开通 |
| 客户端 | 客户端IP | 30000~65535 | MPS主机 | MPS主机IP | 20355 | 北向——RTSP协议 | 按需开通 | TCP | 客户端拉流（实况/设备录像回放）-RTSP | 北向需要使用RTSP协议时开通 |
| 客户端 | 客户端IP | 30000~65535 | DASH主机 | DASH主机IP | 20398 | 北向——HLS协议 | 按需开通 | TCP | 客户端拉流（实况/设备录像回放）-HLS | 北向需要使用HLS协议时开通 |
| 国标视频监控设备 | 设备IP | 30000~65535 | DCG主机 | DCG 主机IP | 15060 | 南向——国标设备 | 按需开通 | TCP/UDP | 国标设备登录并保活 | 南向国标设备接入需开通 |
| 国标视频监控设备 | 设备IP | 30000~65535 | GBMTS主机 | GBMTS主机IP | 30000~40000 （动态端口） | 南向——国标设备 | 按需开通 | TCP/UDP | 国标设备推流 | 南向国标设备接入需开通 |
| 业务服务 | 业务服务 IP | 30000~65535 | DCG主机 | DCG主机IP | 7250 | 南向——国标设备 | 按需开通 | TCP | 操作国标设备 | 南向国标设备接入需开通 |
| 业务服务 | 业务服务 IP | 30000~65535 | DCG_THIRD主机 | DCG_THIRD主机 | 21120 | 南向——IVS1800 | 按需开通 | TCP | IVS1800设备接入模块接口服务 | 南向IVS1800接入需开通 |
| 业务服务 | 业务服务 IP | 30000~65535 | DCG_THIRD主机 | DCG_THIRD主机 | 21121 | 南向——IVS1800 | 按需开通 | TCP | IVS1800设备接入模块流媒体服务 | 南向IVS1800接入需开通 |
| 业务服务 | 业务服务 IP | 30000~65535 | DCG_THIRD_CTRL主机 | DCG_THIRD_CTRL主机 | 21080 | 南向——IVS1800 | 按需开通 | TCP | IVS3800设备接入模块接口服务 | 南向IVS1800接入需开通 |
| 业务服务 | 业务服务 IP | 30000~65535 | DCG_THIRD_CTRL主机 | DCG_THIRD_CTRL主机 | 21081 | 南向——IVS1800 | 按需开通 | TCP | IVS3800设备接入模块告警服务 | 南向IVS1800接入需开通 |
| 客户端 | 客户端IP | 30000~65535 | JVMTS主机 | JVMTS主机IP | 7070 | 南向——JVMP协议 | 按需开通 | TCP | JVMP推流端口；中维私协设备 | 南向接入中维设备需开通 |
| 客户端 | 客户端IP | 30000~65535 | JVMTS主机 | JVMTS主机IP | 7072 | 南向——RTMP协议 | 按需开通 | TCP | RTMP推流端口 | 南向接入RTMP推流设备需开通 |
| 下级平台 | 下级平台IP | 30000~65535 | PCG主机 | PCG 主机IP | 21500 | 南向——向下级联（含国标和IVS3800） | 按需开通 | TCP | 向下级联信令服务 | 南向平台级联时需要开通，包含三方私协平台和国标平台 |
| 下级平台 | 下级平台IP | 30000~65535 | PCG主机 | PCG 主机IP | 21500 | 南向——向下级联（含国标和IVS3800） | 按需开通 | UDP | 向下级联信令服务 | 南向平台级联时需要开通，包含三方私协平台和国标平台 |
| 业务服务 | 业务服务 IP | 30000~65535 | PCG主机 | PCG 主机IP | 21501 | 南向——向下级联（含国标和IVS3800） | 按需开通 | TCP | 向下级联接口服务 | 南向平台级联时需要开通，包含三方私协平台和国标平台 |
| 下级平台 | 下级平台IP | 30000~65535 | PCG主机 | PCG 主机IP | 21502 | 南向——向下级联（含国标和IVS3800） | 按需开通 | UDP | 向下级联信令服务(lan) | 南向平台级联时需要开通，包含三方私协平台和国标平台 |
| 备注：请确认出站端口是否做了限制；如果做了限制需要南向接入设备提供一份通信矩阵，并保持开通。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

交付准备

| 序号 | 工作事项 | 条件要求 | 提供信息 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务器资源 | 提供16C32G，同时提供三块硬盘：100G系统盘、500G业务盘、500G存储盘 | 服务器架构 | 物理机或虚拟机 |
| 2 | 系统安装 | Euler2P11已经部署完成 | 提供服务器的如下四条SSH连接信息 举例如下： IP：192.168.52.11 端口：22 用户名：root 密码：xxxxx | 需要root权限 |
| 3 | 南向设备 | IVS3800、IVS1800、需接入的国标级联平台已正常运行；如需设备接入，请提供设备的接入信息。 | 1、IVS3800、IVS1800接入信息： IP：192.168.52.11 端口：22 用户名：root 密码：xxxxx 2、国标平台级联：提供下级域平台的后台配置IP、登录账户/密码 3、Onvif设备接入：提供用户名、密码、 IP、 端口 4、国标设备接入：设备后台配置IP、登录账户/密码 5、华为SDC直连：提供用户名、密码、 IP、 端口 |  |
| 4 | 网络状况 | 网络正常，端口已开通 | / |  |
| 5 | 远程客户端 | 提供远程客户端或者VPN | VPN信息或远程客户端信息 |  |

交付实施步骤和计划

| 序号 | 工作事项 | 工作内容 | 工作方式 | 正常工期（天） | 最短工期要求（天） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 必要信息确认 | 1、确认北向对接方案 2、确认南向接入设备 3、确认网络架构 | 线上会议或现场沟通 | 0.5天 | 0.3 |  |
| 2 | 服务器搭建 | 提供16C32G，同时提供三块硬盘：100G系统盘、500G业务盘、500G存储盘 | 根据环境确定 | / | / | 由资源提供测确定 |
| 3 | 系统安装 | 安装指定系操作系统 | 根据环境确定 | / | / | 由资源提供测确定 |
| 4 | 网络调整 | 南向设备、转码服务器、北向应用、客户端网络互通，并开通相应服务 | 根据环境确定 | / | / | 由资源提供测确定 |
| 5 | 安装部署 | 部署视频转码服务平台并做初步验证 | 远程部署 | 0.5 | 0.3 |  |
| 6 | 设备添加 | 添加南向设备 | 远程添加 | 0.5 | 0.2 |  |
| 7 | 接口调测 | 调试相关接口并验证可行性 | 远程调测 | 1 | 0.5 |  |
| 8 | 联调 | 支撑北向ISV厂商做对接联调 | 远程支撑 | / | / | 由对接厂商确定，原则上最长支撑不超过30天 |

必要信息确认

1、确认北向对接方案

明确北向对接厂家及采用的技术方案，如下表：

| 应用模块 | 对接厂商 | 功能需求 | 取流方式 | 建议方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IOC | XXX | ☐通道列表 ☐实况 ☐回放 ☐云台控制 ☐语音对讲 | ☐JVMP+SDK ☐RTSP ☐RTMP ☐HTTPS-FLV ☐HLS | JVMP+SDK |
| web端 | XXX | ☐通道列表 ☐实况 ☐回放 ☐云台控制 ☐语音对讲 | ☐JVMP+sdk ☐RTSP ☐RTMP ☐HTTPS-FLV ☐HLS | HTTPS-FLV |
| 移动端 | XXX | ☐通道列表 ☐实况 ☐回放 ☐云台控制 ☐语音对讲 | ☐JVMP+sdk ☐RTSP ☐RTMP ☐HTTPS-FLV ☐HLS | HLS |
| 说明： - 支持实况的协议为：JVMP、RTSP、RTMP、HTTPS_FLV、HLS - 支持回放的协议为：JVMP、RTSP、RTMP、HTTPS_FLV、HLS - JVMP协议为转码的私有协议，需结合插件使用 |  |  |  |  |

2、确认南向接入设备

明确南向设备的接入方式。

3、确认网络架构

需核对网络拓扑架构。

服务器搭建

该项由资源提供方确定进度及计划，转码需求见4.1要求。

系统安装

该项由资源提供方确定进度及计划，转码需求见4.1要求。

网络调整

该项由资源提供方确定进度及计划，转码端口需求见4.3要求

安装部署

基础包部署

连接服务器

- 使用mobaxterm连接服务器

- SSH时选择root用户登入（若不能使用root直接登录，可以先用安装账户登录，再切换到root用户）

资源确认

- 使用uname -a确认系统版本符合要求

- 使用lsblk命令查看到，当前三块盘，下面部署服务会用到vdc、vdb

备注：请慎重确认当前盘名字为 vdc、 vdb

软件部署

- 上传 transcode-x.x.x.tar.gz部署包至root目录

- 使用（unzip 包名进行解压）：unzip  transcode-x.x.x.tar.gz

- 解压后会出现 middle.tar.gz 及installTool目录

- 进入目录：cd /root/installTool目录下  (root用户执行)

- sh   install.sh

- 第一个参数必填用于：监听IP地址

- 第二个参数必填用于：业务IP地址

- 第三个参数必填用于：网关

- 第四个参数必填用于：语言区分   ZH代表中文 EN代表英文(必须大写)

- 第五个参数可填可不填用于：跨域传参,不传参时默认为*  （可见上下方效果图）

说明：第四个传参为参数代办nginx跨域，不填写情况为配置为“*”。

部署成功则返回：ZhongWei have been installed successfully.(并弹出对应模块pid号)

部署失败则返回：ZhongWei installed falied. 如部署失败并打印日志记录

并将错误日志输出至/root/installTools/zhongwei.txt文件当中

如未挂载存储硬盘 mrs服务未显示PID正常

软件授权

- 进入网页（https://IP:9099），获取授权信息码

- 发送该授权码给中维对接人员

- 获取到授权证书，并上传。

出厂的IP和密码

1、9090网页的初始密码

| 用户名 | system |
| --- | --- |
| 密码 | 123456a? |

2、数据库账户密码

| 用户名 | gaussdb |
| --- | --- |
| 密码 | Jovision321$~2024yqzm |
| 端口 | 5433 |

接口调测

详情见《8 调测与验收》。

联调

支撑北向应用侧进行拉流对接，建议对接流程如下：

交付界面与分工

| 序号 | 工作事项 | 整体工作内容 | 职责明细 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 视频转码侧 |  | 南向设备侧 |  | 北向应用侧 |  | 服务器资源提供测 |  |
|  |  |  | 主要工作 | 输出信息 | 主要工作 | 输出信息 | 主要工作 | 输出信息 | 主要工作 | 输出信息 |
| 1 | 必要信息确认 | 1、确认北向对接方案 2、确认南向接入设备 3、确认网络架构 | 组织会议沟通，收集必要信息 | 会议记录： 1、北向应用所需功能及拟采用方案 2、南向设备/平台接入类型及拟采用协议 | 提供需接入设备的类型及拟采用的协议 | 提供需接入设备的类型及拟采用的协议 | 明确视频类所需功能及拟采用拉流协议 | 明确视频类所需功能及拟采用拉流协议 | 提供服务器所在网路拓扑图及服务器架构 | 提供服务器所在网路拓扑图及服务器架构 |
| 2 | 服务器搭建 | 提供16C32G，同时提供三块硬盘：100G系统盘、500G业务盘、500G存储盘 | 提出资源需求 | 服务器资源需求清单 | \ | \ | \ | \ | 服务器分配 | \ |
| 3 | 系统安装 | 安装指定系操作系统 | 提出系统资源要求 | 系统要求详情 | \ | \ | \ | \ | 安装操作系统 | 服务器SSH信息 |
| 4 | 网络调整 | 南向设备、转码服务器、北向应用、客户端网络互通，并开通相应服务 | 提供转码网络需求 | 视频转码平台通信矩阵 | \ | \ | \ | \ | 网络打通 | \ |
| 5 | 安装部署 | 部署视频转码服务平台并做初步验证 | 部署视频转码服务平台（若采用流水线部署，则协助进行部署，并更具北向需求安装升级包） | 视频转码部署操作文档 | \ | \ | \ | \ | 提供远程条件 | \ |
| 6 | 设备添加 | 添加南向设备 | 添加南向设备及平台 | \ | 提供南向设备接入信息及必要登录信息 | 提供南向设备接入信息及必要登录信息 | \ | \ | \ | \ |
| 7 | 接口调测 | 调试相关接口并验证可行性 | 验证转码后台能力及接口能力 | 视频转码自测报告 | \ | \ | \ | \ | 提供远程条件 | \ |
| 8 | 联调 | 支撑北向ISV做对接联调 | 协助北向应用 | 接口文档 Demo及使用说明 插件调测文档 | \ | \ | 拉流对接 | \ | \ | \ |

调测与验收

软件部署验收用例

| 用例名称 | 软件安装部署完成 |  |
| --- | --- | --- |
| 验收目的 | 软件部署验收 |  |
| 预置条件 | 网路互通 |  |
| 测试步骤 |  | 预期结果 |
| 在浏览器上登录组件的portal地址，检查访问是否正常 查看转码平台license |  | 组件访问正常 License已激活，授权正常 |
| 测试结果 | ☐通过 ☐不通过 |  |
| 备注 |  |  |

服务端调试准备工具

接口调试工具：postman

视频播放工具：vlc播放器

Web插件调试准备

插件Demo

由视频转码厂商提供插件Demo。

Demo使用方法

前置条件

首先需要保证电脑中已经正确安装插件客户端程序, 并且正在运行进程当中应当存在 WebVideoControl.exe。如果没有, 可以到插件程序的安装目录当中手动启动一下。

AK与SK

在转码平台，在【开放平台】菜单中生成key和secret，这两个分别就是AK和SK，复制保存下来备用。

nginx配置

demo的⻚⾯⽂件直接打开是⽆法正常使⽤的，为了解决跨域问题，可以在本地运⾏⼀个nginx，配置参考：

server {

listen 1039;

server_name localhost;

location / {

root D:/demo;

index index.html index.htm;

add_header Cache-Control no-store;

}

location /v3/ {

proxy_pass https://10.36.47.102:9099/v3/;

}

}

1.该部分应在http节点内

2.listen 端口自定, 与其他程序不冲突即可

3.root 修改为demo目录所在的位置

4. proxy_pass 修改为转码服务地址

5.配置好后启动或重启nginx

访问与拉流

打开浏览器访问 http://localhost:1039 ( 根据nginx中配置的端口而定)

软件功能测试用例及验收标准

本节主要介绍视频转码平台的主要测试步骤和预期结果

根据不同项目的设备接入和北向调用情况，测试用例会有适当增加或删减

包含平台基础功能验证、插件服务验证、服务端转码验证

平台基础功能验证

| 转码平台基础功能验证 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 用例标题 | 前置条件 | 步骤 | 预期 | 测试结果 | 备注 |
| system账户登录系统成功 | 1、存在可用的system账户 2、环境正常使用 | 1、输入登录地址回车 2、输入用户名，密码，验证码，点击登录 | 1、展示转码项目的登录页面，页面从左上角展示平台名称，登录框从上到下依次为密码登录，用户名，密码，验证码，登录按钮 2、登录成功 | ☐通过 ☐不通过 |  |
| 修改接入的设备的设备信息-在线 | 1.已进入设备管理界面 2.设备已添加到平台上 | 1. 点击某个在线设备的编辑按钮 2. 修改该设备的设备名称、通道名称、通道能力 3.点击确定按钮 4.重启设备，设备端 & 平台侧查看设备名称、通道名称 | 1. 弹出设备编辑弹窗 2. 输入修改后的设备信息 3.设备信息被修改，设备列表和区域通道树中展示修改后的设备信息 4、设备端显示的仍是旧名称（修改的设备名称、通道名称均保存本地不下发） 平台侧看到的设备名称、通道名称是设备重启后上报的旧名称 | ☐通过 ☐不通过 | 重启onvif设备，符合 重启HWSDC设备，符合 GB28181不允许修改设备名称、通道名称 1800web平台不支持重启 |
| 区域管理-添加区域成功 | 1、存在可用的system账户 2、环境正常使用 | 1、登陆系统后点击系统管理 -区域管理菜单 2、点击添加按钮，填写区域名称，区域编码，行政区域编码，排序号，备注信息，点击确定 | 1、进入区域管理界面 2、界面提示添加成功，并展示新添加的区域信息 | ☐通过 ☐不通过 |  |
| 区域管理-修改区域成功 | 1、存在可用的system账户 2、环境正常使用 | 1、登陆系统后点击基础数据管理-区域管理菜单 2、点击添加修改，修改区域名称，区域编码，行政区域编码，排序号，备注信息，点击确定 | 1、进入区域管理界面 2、界面提示修改成功，并展示新修改的区域信息 | ☐通过 ☐不通过 |  |
| 区域管理-删除区域成功 | 1、存在可用的system账户 2、环境正常使用 | 1、登陆系统后点击基础数据管理-区域管理菜单 2、点击删除按钮 | 1、进入区域管理界面 2、界面提示删除成功，界面中无删除的区域数据 | ☐通过 ☐不通过 | 如果区域下有设备或者子区域，需要先删除下级数据 |
| 区域管理-根据区域名称查询成功 | 1、存在可用的system账户 2、环境正常使用 | 1、登陆系统后点击基础数据管理-区域管理菜单 2、输入区域名称点击查询 3、点击清空 | 1、进入区域管理界面 2、区域查询成功 3、清空查询条件，显示全部区域 | ☐通过 ☐不通过 |  |
| 区域管理，区域树查询 | 1、存在可用的system账户 2、环境正常使用 | 输入区域名称 | 区域树自动展示符合搜索条件的区域 | ☐通过 ☐不通过 |  |
| 设备管理-批量删除设备成功 | 1、存在可用的system账户 2、环境正常使用 | 1、登陆系统后点击基础数据管理-设备管理菜单 2、勾选需要删除的设备，点击批量删除 | 1、进入设备管理界面，区域树中无云端设备 2、界面提示设备删除成功 | ☐通过 ☐不通过 |  |
| 设备管理-设备重启成功 | 1、存在可用的system账户 2、环境正常使用 | 1、登陆系统后点击基础数据管理-设备管理菜单 2、勾选需要重启的设备，点击设备重启 | 1、进入设备管理界面，区域树中无云端设备 2、界面提示操作成功；所勾选设备执行重启 | ☐通过 ☐不通过 | 若勾选离线设备，提示离线设备不允许重启 HWSDC GB28181 ONVIF重启成功 研发：1800设备不支持重启 |
| 设备管理-重启日志数据正确 | 1、存在可用的system账户 2、环境正常使用 | 1、登陆系统后点击基础数据管理-设备管理菜单 2、点击重启日志 | 1、进入设备管理界面，区域树中无云端设备 2、界面展示设备重启的日志信息 | ☐通过 ☐不通过 | 显示序号、设备名称、所属区域、重启人员、重启时间、重启结果 翻页正常 跳转正常 页面条数正常 |
| 个人中心修改密码成功 | 1、存在可用的system账户 2、环境正常使用 | 1、登录系统后检查右上角的消息和通知按钮，点击右上角的用户名 2、选择个人中心 3、输入旧密码，新密码和确认密码，点击保存 4、修改密码后用新密码登录系统 | 1、界面右上角无消息和通知按钮，下拉中有个人中心菜单 2、个人中心展示修改密码 3、提示修改密码成功，用户自动退出登录 4、用户登录成功 | ☐通过 ☐不通过 |  |
| 开放平台-根据名称查询数据成功 | 1、存在可用的system账户 2、环境正常使用 | 1、登陆系统后点击运维中心 -开放平台 2、在输入框中填写要查询的名称，点击查询 3、查询完成后点击清空 | 1、进入开放平台界面 2、根据名称查询到数据 3、清空后展示所有的数据 | ☐通过 ☐不通过 |  |
| 开放平台-接口文档下载成功 | 1、存在可用的system账户 2、环境正常使用 | 1、登陆系统后点击运维中心 -开放平台 2、点击接口文档按钮 | 1、进入开放平台界面 2、接口文档下载成功 | ☐通过 ☐不通过 |  |
| 开放平台-生成AK,SK成功 | 1、存在可用的system账户 2、环境正常使用 | 1、登陆系统后点击运维中心 -开放平台 2、点击生成按钮，输入名称，点击确定 | 1、进入开放平台界面 2、弹出“生成AppKey”弹框，界面生成AK,SK 3、使用新生成的AK SK可以正常获取到access_token | ☐通过 ☐不通过 | 名称重复时提示：应用名称已存在 |
| 开放平台-批量删除appkey成功 | 1、存在可用的system账户 2、环境正常使用 | 1、登陆系统后点击运维中心 -开放平台 2、勾选需要删除的appkey，点击批量删除 | 1、进入开放平台界面 2、界面提示删除成功，界面无删除的数据 3、使用删除的AK SK不可以正常获取到access_token | ☐通过 ☐不通过 |  |
| 开放平台-单个删除appkey成功 | 1、存在可用的system账户 2、环境正常使用 | 1、登陆系统后点击运维中心 -开放平台 2、点击需要删除的appkey后的删除按钮 | 1、进入开放平台界面 2、界面提示删除成功，界面无删除的数据 3、使用删除的AK SK不可以正常获取到access_token | ☐通过 ☐不通过 | "msg": "app_key或app_secret无效", |
| 任务中心-根据任务进度查询成功 | 1、存在可用的system账户 2、环境正常使用 | 1、登陆系统后点击运维中心 -任务中心 2、任务进度选择全部，执行中，已完成，异常 | 1、进入任务中心界面 2、任务进度根据全部，执行中，已完成，异常查询，展示筛选出来的任务 | ☐通过 ☐不通过 |  |
| 任务中心-根据任务名称查询成功 | 1、存在可用的system账户 2、环境正常使用 | 1、登陆系统后点击运维中心 -任务中心 2、任务名称选择全部，资源检索，3800私协检索 | 1、进入任务中心界面 2、任务名称根据选择全部，资源检索，3800私协检索查询，展示筛选出来的任务 | ☐通过 ☐不通过 |  |
| 任务中心-任务详情展示成功 | 1、存在可用的system账户 2、环境正常使用 | 1、登陆系统后点击运维中心 -任务中心 2、点击任务详情按钮 | 1、进入任务中心界面 2、弹出任务详情，展示正确的任务信息 | ☐通过 ☐不通过 |  |
| 证书管理-上传证书成功 | 1、存在可用的system账户 2、环境正常使用 | 1、登陆系统后点击运维中心 -证书管理 2、点击上传证书按钮 3、填写证书名称，上传证书dat文件，点击确定 | 1、进入证书管理界面 2、弹出上传证书的弹框 3、证书上传成功，界面展示证书信息包括证书名称，证书生效日期，证书失效日期，上传时间，状态正常。 | ☐通过 ☐不通过 |  |
| 证书管理-更新证书成功 | 1、存在可用的system账户 2、环境正常使用 | 1、登陆系统后点击运维中心-证书管理 2、点击上传证书按钮 3、上传证书dat文件，点击确定 | 1、进入证书管理界面 2、弹出上传证书的弹框，证书名称不可修改 3、证书上传成功，界面展示证书信息包括证书名称，证书生效日期，证书失效日期，上传时间，状态正常。 | ☐通过 ☐不通过 |  |
| 程序管理-上传插件 | 访问运维中心-程序管理界面 | 1、点击添加按钮 2、输入程序版本号，默认强制升级，输入变更内容，上传程序安装包，点击确定 | 1、弹窗程序管理界面 2、插件上传成功 | ☐通过 ☐不通过 |  |
| 程序管理-编辑插件 | 访问运维中心-程序管理界面 | 1、点击编辑按钮 2、修改变更内容，点击确定 | 1、弹窗程序管理界面，程序类型、程序版本号、上传程序安装包均置灰，不可修改 2、变更内容修改成功 | ☐通过 ☐不通过 |  |
| 程序管理-删除插件 | 访问运维中心-程序管理界面 | 1、选择未上架的插件，点击删除按钮 2、点击确定按钮 | 1、弹框是否确定删除 2、删除插件成功 | ☐通过 ☐不通过 |  |
| 程序管理-上架插件&强制升级 | 访问运维中心-程序管理界面 | 1、选择未上架的插件（此未上架的插件版本比预览时使用的插件版本高），点击上架按钮 2、刷新demo界面 | 1、提示上架成功；插件所在行，不再显示删除和上架按钮，显示编辑按钮 2、提示升级，直至升级插件版本，才可正常预览&回放 | ☐通过 ☐不通过 |  |
| 管理员使用手册下载，并查看内容 | 1、存在可用的system账户 2、环境正常使用 | 1、登录系统后点击右上角的管理员使用手册按钮 2、查看手册内容 | 1、下载使用手册成功 2、手册内容与实际相符 | ☐通过 ☐不通过 |  |
| 设备添加 | 1.已进入设备管理界面 2.设备支持该私协方式接入平台 3.设备网络及功能正常 | 1. 点击添加设备 2.选择设备的协议，onvif、GB28181、HWSDC、IVS1800中的一种 3. 输入正确的添加设备的必填信息（设备IP、用户名、密码等） 4.点击确定按钮 5、依次重复步骤2~3步骤 | 1. 弹出添加设备弹窗 2. 输入正确的设备信息 3.设备添加成功，设备添加到root区域下，设备列表中显示设备在线，设备信息、通道信息获取正确 | ☐通过 ☐不通过 |  |
| IVS3800添加 | 1.已进入向下级联界面 2.已有3800平台 | 1. 点击添加按钮 2. 输入正确的平台名称、平台登录用户名、密码、选择所属区域、输入IP地址，输入端口 3.点击确定按钮 4.刷新页面，查看平台状态 | 1. 弹出添加平台弹窗 2. 输入正确的平台信息 3.平台添加成功，平台添加到步骤2所属区域下 4.平台列表中显示平台在线 | ☐通过 ☐不通过 |  |
| 国标平台添加 | 1.已进入设备管理界面 2.设备支持该私协方式接入平台 | 1. 点击添加设备 2. 输入正确的添加设备的必填信息（设备IP、用户名、密码等） 3.点击确定按钮 | 1. 弹出添加设备弹窗 2. 输入正确的设备信息 3.设备添加成功，设备添加到root区域下，设备列表中显示设备在线，设备信息、通道信息获取正确 | ☐通过 ☐不通过 |  |

插件能力验证

| 视频转码插件能力验证 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 说明：以下功能可以通过华为智慧园区数字平台进行验证；若未采购华为智慧园区数字平台可联系厂家提供demo进行验证 |  |  |  |  |  |
| 用例标题 | 前置条件 | 步骤 | 预期 | 测试结果 | 备注 |
| 各种情况下，视频预览（高清+标清）回放窗口正常， | 1、已有在线通道 2、已安装插件 | 1、部分窗口实况（高清+标清） 2、部分窗口回放 3、锁屏，解锁 4、切换标签 | 画面正常播放 | ☐通过 ☐不通过 |  |
| 实时预览中抓图 | 1、已有在线通道 2、已安装插件 | 1. 预览通道的实况（标清通道的最低分辨率） 2. 右键，点击抓图按钮 3. 预览通道的实况（高清通道的最高分辨率） 4. 右键，点击抓图按钮 5、批量连接通道，依次抓图，抓50次 | 1. 通道在面板中打开预览 2&4. 抓取当前画面，保存到插件设置的下载地址（CaptureImage） 查看图片的分辨率，与设备端设置的一致 5、插件正常，未崩溃 | ☐通过 ☐不通过 |  |
| 实时预览中录制本地录像-标清 | 1、已有在线通道 2、已安装插件 | 1. 预览通道的实况 2. 点击菜单按钮，点击开启录像 3.设备端朗读一段测试音频， 1min后，点击菜单按钮，点击停止录像 (G711A/G711U) | 1. 通道在面板中打开预览 2. 通道面板左上角显示录像中，并显示计时 3. 停止本地录像，录像下载至插件设置的下载地址（CaptureVideo），并可以正常播放（音视频均正常） | ☐通过 ☐不通过 |  |
| 实时预览中录制本地录像-高清 | 1、已有在线通道 2、已安装插件 | 1. 预览通道的实况 2. 点击菜单按钮，点击开启录像 3.设备端朗读一段测试音频， 1min后，点击菜单按钮，点击停止录像 (G711A/G711U) | 1. 通道在面板中打开预览 2. 通道面板左上角显示录像中，并显示计时 3. 停止本地录像，录像下载至插件设置的下载地址（CaptureVideo），并可以正常播放（音视频均正常） | ☐通过 ☐不通过 |  |
| 实时预览中全屏-标清 | 1、已有在线通道 2、已安装插件 | 1、预览通道实况 2、右键页面展示菜单列表，点击全屏显示，查看视频画面是否正常 3、右键，退出全屏，查看视频画面是否正常 | 1. 通道在面板中打开预览 2. 实况界面全屏显示，视频流畅播放 3、退出全屏显示，视频流畅播放 | ☐通过 ☐不通过 |  |
| 实时预览中全屏-高清 | 1、已有在线通道 2、已安装插件 | 1、预览通道实况 2、右键页面展示菜单列表，点击全屏显示，查看视频画面是否正常 3、右键，退出全屏，查看视频画面是否正常 | 1. 通道在面板中打开预览 2. 实况界面全屏显示，视频流畅播放 3、退出全屏显示，视频流畅播放 | ☐通过 ☐不通过 |  |
| 设备录像回放过程中抓图成功 | 1、已有在线通道 2、已安装插件 | 1. 勾选一个通道，点击查询按钮 2. 在回放界面右键展示菜单列表，点击抓图 3.点击打开文件所在目录 4、批量回放通道，依次抓图，抓20次 | 1. 查询到该设备当天全天00:00:00~23:59:59的设备录像，画面清晰流畅，不卡顿，不花屏 2.界面右下角弹出抓图成功 3、打开目录成功，下载的图片的格式与web端设置的一致，查看图片的分辨率，与设备端设置的一致 4、成功抓图，插件无崩溃 | ☐通过 ☐不通过 |  |
| 设备录像回放中录制本地录像 | 1、已有在线通道 2、已安装插件 | 1. 勾选一个通道，点击查询按钮 2. 点击菜单按钮，点击开启录像 3. 1min后，点击菜单按钮，点击停止录像 (G711A/G711U) | 1. 查询到该设备当天全天00:00:00~23:59:59的设备录像，画面清晰流畅，不卡顿 2. 通道面板左上角显示录像中，并显示计时 3. 停止本地录像，录像下载至插件设置的下载地址（CaptureVideo），并可以正常播放（音视频均正常） | ☐通过 ☐不通过 |  |
| 实况/设备录像回放/拼接文件录像回放 码流信息展示/隐藏 | 1、已有在线通道 2、已安装插件 | 1. 实况/设备录像回放/拼接文件录像回放过程中，点击菜单打开码流信息 2.右键菜单列表中点击关闭码流信息 | 1.右下角展示码流信息，与设备配置的一致 2.右下角的码流信息关闭 | ☐通过 ☐不通过 |  |
| 录像回放-暂停播放 | 1、已有在线通道 2、已安装插件 | 1、右键暂停播放，右键继续播放 2、右键暂停播放，点击菜单栏播放按钮 3、菜单栏暂停播放，右键继续播放 4、菜单栏暂停播放，点击菜单栏播放按钮 | 响应正常 | ☐通过 ☐不通过 |  |
| 录像回放-全屏 | 1、已有在线通道 2、已安装插件 | 1. 查看通道的录像（同时回放多路） 2. 点击菜单按钮，点击全屏 3.按ESC键，取消全屏 | 1. 通道在面板中打开录像回放 2. 录像回放全屏显示播放 3.录像回放多分屏显示播放 | ☐通过 ☐不通过 |  |
| 原始比例/自适应-实况 | 1、已有在线通道 2、已安装插件 | 1、实况，右键原始比例 2、右键自适应 3、右上角菜单原始比例，右上角菜单自适应 4、右键原始比例，右上角菜单自适应 5、右上角菜单原始比例，右键自适应 | 视频加载正常，播放流畅 | ☐通过 ☐不通过 |  |
| 原始比例，全屏，退出全屏-实况 | 1、已有在线通道 2、已安装插件 | 1、实况，右键原始比例 2、全屏 3、退出全屏 | 2、全屏后画面流畅 3、退出全屏后，窗口仍显示原始比例 | ☐通过 ☐不通过 |  |
| 设备录像文件下载 | 1、已有在线通道 2、已安装插件 | 1、设备录像回放 2、下载15分钟录像文件 3、下载10次，查看下载内容是否完整，是否有崩溃现象 | 至少设置2倍速下载 即10分钟的录像文件，应在5分钟内完成下载 下载正常 | ☐通过 ☐不通过 |  |
| 设备录像回放，连续跳转（向前跳、向后跳） | 1、已有在线通道 2、已安装插件 | 设备录像回放，连续跳转（向前跳、向后跳） | 跳转成功 | ☐通过 ☐不通过 |  |
| 云台 上下左右 变焦变倍光圈 | 1、已有在线通道 2、已安装插件 | 连接支持云台通道，执行 上下左右 变焦变倍光圈 | 成功执行上下左右变焦变倍光圈 | ☐通过 ☐不通过 |  |
| 云台-查预置点调预置点 | 1、已有在线通道 2、已安装插件 | 连接支持云台通道，执行 查预置点调预置点 | 成功查询到预置点 成功调用预置点 | ☐通过 ☐不通过 |  |

服务端转码验证

| 用例标题 | 视频实况播放 |
| --- | --- |
| 前置条件 | - 网络状态良好 - 设备正常在线 |
| 步骤 | 【预置条件】： 已经部署转码平台 2.已经接入视频设备 3.准备好Postman，调用接口时，需使用HTTP协议、JSON数据格式、UTF-8编码， POST请求请在HTTP Header中设置 Content-Type:application/json 4、准备好VLC播放工具 【操作步骤】： 打开https://IP:9099网页，输入账号密码登录 进入《开放平台》，生成AppKey和AppSecret并记录 打开Postman 1）获取token： 请求地址 :/v3/open/token/get_token 请求方式 : POST //请求报文 { "app_key" : "*********",//第三方用户唯一凭证 "app_secret" : "**********"//第三方用户唯一凭证密钥 } //响应报文 { "code":1000,//状态码 正常:1000 其它为异常 "msg":"OK",//状态码解释信息 "success": true,//请求成功标志 "data":{ "access_token":"**********",//接口调用凭证access_token "expire":1800//有效时长（秒） } } 2）获取实况播放地址 请求地址 : /v3/open/live/get_live_stream 请求方式 : POST //请求报文 { "streamType":1,//码流类型：0 主码流1 次码流 "protocol": "rtsp",//协议类型："jvmp", "https_flv", "rtmp", "https_hls","rtsp" 其中jvmp为私有协议，需要厂商插件播放 "deviceSn": "12221S6354XV"//设备通道号 } //响应报文 { "code": 1000, "data": { "url": "**********", "inner_url": null }, "success": true, "msg": "操作成功" } 获取URL后，在VLC中播放 切换 protocol为"https_flv", "rtmp", "https_hls","rtsp"，获取不同协议的播放地址，在VLC中播放 |
| 预期 | 【测试预期】： 不同协议下的视频实况地址均可正常播放 "https_hls"和"rtsp"可播放发H.264和H.265编码格式视频，"https_flv"和 "rtmp"可在VLC中播放H.264编码格式视频 持续播放一小时，视频不中断 |
| 测试结果 | ☐通过 ☐不通过 |
| 备注 |  |

验收

测试用例执行情况

| 序号 | 测试用例 |  | 测试结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 软件部署 |  | ☐通过 ☐不通过 |  |
| 2 | 软件功能测试 |  | ☐通过 ☐不通过 |  |
| 测试用例通过情况 （总数： ） |  | 已测试用例数 |  |  |
|  |  | 测试通过用例数 |  |  |
|  |  | 测试未通过用例数 |  |  |
|  |  | 无法执行用例数 |  |  |
| 测试用例通过率=测试通过用例数/测试用例总数 |  |  |  |  |

测试结论

通过。

日常运维巡检

用户密码有效期

- 进入服务器后台

| 1 | su root | //切换至root |
| --- | --- | --- |
| 2 | chage -l 用户名 | //查询密码有效期 |

- 如果密码即将到期，请及时修改

服务运行状态

- 进入服务器后台

| 1 | su mix_usr | //切换至mix_usr |
| --- | --- | --- |
| 2 | /data/ops/control server status | //查询服务运行状态 |
| 3 | /data/ops/control server restart | //如果服务运行不正常，请执行此命令 |

- 如果服务PID均显示正常，则证明服务运行正常，如下图：

磁盘使用量

| 1 | su root | //切换至root |
| --- | --- | --- |
| 2 | df -m |  |

如果使用率超过90%，请及时扩容。

定时任务

查询定时任务，确认未被误删除：crontab -l

SSL证书有效期

- 输入https://域名:9099，查看安全性和时间，如下图则证明证书和域名已经生效。

- 如果证书有效期即将到期，请及时续费或者替换。